S P E C Y F I K A C J A

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy błon rentgenowskich ogólnodiagnostycznych i błon rentgenowskich stomatologicznych, kaset do błon rtg oraz materiałów do obróbki błon rtg w ciemni automatycznej i środków czyszczących do kaset rtg dla potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie

# NAZWA (firma) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie, 22-100 Chełm, 
ul. Wołyńska 11. NIP 563 – 20 - 30 - 191, REGON 110 269 323, nr KRS 0000069032 tel. (082) 563 05 19, fax. 563 05 19, e-mail: mspzoz@metronet.pl.  www.mspzoz.metronet.pl

# TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie udzielone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, w rozumieniu art. 701        i nast. Kodeksu Cywilnego. Z uwagi na to, że wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza równowartości kwoty o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.

# OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa:

- błon rentgenowskich ogólnodiagnostycznych zielonoczułych,

- błon rentgenowskich stomatologicznych,

- materiałów do obróbki błon rtg w ciemni automatycznej Compact 2 firmy Protec

- środków do czyszczenia i konserwacji kaset

dla potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następującego asortymentu

1) Błony rentgenowskie ogólnodiagnostyczne, o następujących rozmiarach:

- Filmy rtg 18 x 24 				-	1 500 szt.

- Filmy rtg 18 x 43 				-	1 000 szt.

- Filmy rtg 20 x 40				-	1 000 szt.

- Filmy rtg 24 x 30			 	-	1 500 szt.

- Filmy rtg 30 x 40 				-	1 200 szt.

- Filmy rtg 35 x 35			 	-	3 500 szt.

- Filmy rtg 35 x 43 				-	3 500 szt.

Wymagania dotyczące błon ogólnodiagnostycznych::

- błony rtg ogólnodiagnostyczne, zielonoczułe, przeznaczone do obróbki automatycznej

- błony obustronnie pokryte emulsją światłoczułą, wykonaną w technologii płaskich kryształów.

- Każdy film powinien być oznaczony nazwą producenta, symbolem filmu oraz jego datą przydatności do użycia.,

- błony winny być odporne na wyładowania elektrostatyczne, a powierzchnia otrzymanego radiogramu powinna być błyszcząca;

- wewnętrzne opakowanie wykonane z tworzywa sztucznego  nieprzepuszczającego światła dziennego, przeznaczone do wielokrotnego otwierania bez zaświetlania filmów w przypadku otwarcia lub uszkodzenia zewnętrznego opakowania kartonowego

- warunki brzegowe właściwości technicznych filmu:

    - gęstość optyczna minimalna ≤ 0,22;

    - gęstość optyczna maksymalna ≥3,20;

    - kontrastowość średnia ≥2,65.

2) Błony rentgenowskie stomatologiczne

- Filmy zębowe  3 x 4 			-	1 000 szt.

Wymagania dotyczące błon stomatologicznych::

- błony obustronnie pokryte emulsją światłoczułą,

- filmy o czułości klasy E,

- pojedyncze filmy pakowane w światłoszczelne, miękkie opakowania winylowe.

      - Odczynniki rentgenowskie do obróbki automatycznej:

- koncentrat utrwalacza do obróbki automatycznej błon rtg		- 200 l,

- koncentrat wywoływacza do obróbki automatycznej błon rtg 		- 200 l.

Wymagania dotyczące odczynników:

- odczynniki do obróbki zdjęć w automacie Compact 2 firmy Protec,,

- odczynniki oferowane w postaci płynnego koncentratu,

- odczynniki nie zwierające kwasów nieorganicznych

- odczynniki zawierające w składzie środki myjące i zmiękczające,

- koncentrat odczynnika rozcieńczany wodą wodociągową,

- odczynniki dostarczane w opakowaniach nie wymagających kaucji,

- możliwość stosowania odczynników do obróbki we wskazanym urządzeniu należy potwierdzić odpowiednimi dokumentami, w szczególności oświadczeniem producenta wywoływarki,

- w przypadku zaoferowania oryginalnych odczynników producenta wywoływarki, Zamawiający odstępuje od wymogu potwierdzenia możliwości stosowania tych odczynników w posiadanej wywoływarce,

- do oferty należy dołączyć karty charakterystyki preparatu.

      - Środki czyszczące do kaset rtg

- Ściereczki nasączone do czyszczenia ekranów wzmacniających w kasetach rtg 50 szt./op – 2 op.

Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Transport do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy wraz z wniesieniem dostarczanego asortymentu do magazynu pracowni rtg w budynku Przychodni nr 1 przy ul. Wołyńskiej 11 - I piętro.

- Termin przydatności do użycia w zakresie asortymentu o oznaczonym okresie używalności – nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy zamówienia cząstkowego.

- Oferowany asortyment musi posiadać certyfikaty i aprobaty wymagane obowiązującymi przepisami, a w szczególności wyroby muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Poświadczenia spełnienia wymogów w tym zakresie Wykonawca dokonuje poprzez dołączenie kopii stosownych dokumentów do sporządzonej oferty. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- W celu zapewnienia jakości i odpowiedzialności za wykonywane badania błony i odczynniki muszą być tego samego producenta i tej samej marki.

- Do oferty należy załączyć karty katalogowe dot. błon i odczynników potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oraz karty charakterystyki oferowanych produktów. Karty charakterystyki należy dołączyć w formie elektronicznej w jednym z formatów:  *.pdf, *.doc lub *.odt.

- W przypadku wątpliwości co do jakości zaoferowanego asortymentu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia próbek oferowanego asortymentu celem weryfikacji jego zgodności z przedmiotem zamówienia.

Nie dostarczenie do siedziby Zamawiającego wymaganych próbek będzie skutkować odrzuceniem oferty.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta Wykonawcy nie oferującego realizacji całości przedmiotu zamówienia zostanie odrzucona.

# TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonanie zamówienia następować będzie sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do 
31 lipca 2015. r. z zastrzeżeniem § 1 ust 3 projektu umowy. Termin dostawy zamówienia cząstkowego nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania zamówienia przez Wykonawcę za pośrednictwem faksu.

Istotne dla Zamawiającego postanowienia dotyczące wykonania umowy, znajdują się 
w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Nie spełnienie powyższego wymagania dotyczącego terminu wykonania zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

# OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej   zapewniającej   wykonanie zamówienia;

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie w powyższym zakresie winno być złożone na druku stanowiącym załącznik nr 3 stanowiącym integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wraz z oświadczeniem wskazanym w pkt 1 Wykonawca powinien złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w formie wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

VI.  TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ

- Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VII. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWYWANIA  OFERT.

Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności,  w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez Wykonawcę. Wszystkie stronice oferty oraz załączników i wszelkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być zaparafowane przez osobę podpisującą ofertę. Wszystkie stronice powinny być ponumerowane.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferta winna zawierać:

- Formularz oferty sporządzony według załącznika nr 2

- Zestawienie oferowanego asortymentu według układu załącznika nr 1 .

- Dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych warunków określone w części III i V niniejszej specyfikacji.

  - Oferta i załączniki, których wystawcą jest Wykonawca oraz ewentualne poprawki 
w tekście  powinny być podpisane przez Wykonawcę.

  - Wszystkie  strony  oferty  i  załączników winny być parafowane przez Wykonawcę.

  - Oferta   powinna   być   złożona   w  dwóch  zamkniętych   kopertach, w kopercie wewnętrznej i zewnętrznej. Koperta wewnętrzna winna być opisana nazwą, adresem Wykonawcy i  odpowiednim hasłem: „OFERTA  RTG”. Koperta ta winna   być   włożona   do   zamkniętej   koperty   zewnętrznej   opisanej jedynie hasłem:„OFERTA RTG  - Nie otwierać przed dniem 11 lipca 2014 r.  godz. 11.30 ”, a  przesłana za pośrednictwem poczty opatrzona nazwą i adresem Zamawiającego.

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty w całości ponosi Wykonawca. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

VIII.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

###### Oferty  należy  składać  w   sekretariacie  MSP ZOZ Chełm pok. 106 ul. Wołyńska 11,  
22-100 Chełm lub za pośrednictwem poczty. Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia 11 lipca 2014 r.  do godz.10ºº.

###### Oferta   powinna   być   złożona   w  dwóch  zamkniętych   kopertach, w kopercie wewnętrznej i zewnętrznej. Koperta wewnętrzna winna być opisana nazwą, adresem Wykonawcy i  odpowiednim hasłem: „OFERTA  RTG” Koperta ta winna   być   włożona   do   zamkniętej   koperty    zewnętrznej   opisanej jedynie hasłem:„OFERTA RTG - Nie otwierać przed dniem 11 lipca 2014 r.  godz. 11.30 ”, a  przesłana za pośrednictwem poczty opatrzona nazwą i adresem Zamawiającego.

###### Oferty, złożone po w/w terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

###### Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 lipca 2014 r. o godz. 11.30 w  pok.106  Przychodni nr 1 przy ul. Wołyńskiej 11,  22-100 Chełm.

###### Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

###### Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcia ofert dokonuje Komisja Przetargowa.

###### Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.

IX. OPIS SPOSOBU  OBLICZENIA CENY I KRYTERIA WYBORU WYKONAWCY

- Wartość oferty należy obliczyć jako sumę wartości poszczególnych pozycji asortymentowych.

- Wszystkie składniki cenowe  oraz cenę  ostateczną  należy  podawać w PLN .

- Cenę  oferty należy  obliczyć jako  cenę netto i cenę brutto w PLN.  Cenę brutto należy obliczyć dodając do ceny netto podatek VAT.

- Zamawiający  przy   wyborze   oferty  posługiwać  się  będzie  jedynym  kryterium, którym jest najniższa cena. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z najniższą ceną.

- Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w PLN na cenę brutto. Szczegółowe zasady, formę i terminy płatności należności określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 4 do specyfikacji.

- Wyboru oferty najkorzystniejszej dokona Dyrektor Miejskiego Samodzielnego     Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie lub osoba przez niego upoważniona, zatwierdzając propozycję Komisji Przetargowej.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia      Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści te informacje również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Chełm, dnia 3 lipca 2014 r.         	                   	Z A T W I E R D Z A M:

##### lek. med. Lech Błazucki

Dyrektor

MSP ZOZ w Chełmie